Sistema di controllo porte

il sistema di controllo delle porte è composto da 2 elementi principali, il sensore magnetico installato sul serramento e la centrale di visualizzazione e gestione.
Il sensore magnetico è un sensore con contatto magnetico che segnala lo stato di apertura/chiusura del serramento sul quale è installato, prevede la funzione “seguo porta”, in caso di apertura della porta il relè della scheda resta attivo fino a quando non viene chiusa la porta stessa. Il sensore installato è un sensore della Tervis S.r.L. (da ora in poi chiamata Tervis) Codice 803032, del quale viene allegato il foglio istruzioni.

La centrale è costituita da più elementi, troviamo una scheda Nexus della Tervis codice 569050 che permette l'interfacciamento dei sensori al mondo esterno, troviamo poi una scheda Arduino Mega, che gestisce l'interfaccia e la comunicazione verso il mondo esterno, abbiamo una scheda “shield” di interfaccia ethernet (arduino ethernet shield), ed abbiamo infine un display lcd per la visualizzazione degli eventi; sul contenitore è presente una chiave meccanica per l'esclusione della centrale stessa in caso di manutenzione dell'impianto o per tacitare la sirena al rientro dell'allarme generato.

L'utilizzo dell'impianto è semplice, non richiede nessuna taratura o messa a punto in quanto è già tutto preconfigurato, l'utente devo solamente controllare sul display quale porta risulta aperta, provvedere alla sua chiusura e successivamente tacitare la sirena di piano agendo sulla chiave presente sulla centrale stessa, un'operazione di “cambio posizione e ritorno” è sufficiente a far rientrare l'allarme, qualora questo persista significa che sono presente altre porte aperte.
I guasti tecnici prevedono la visualizzazione continua su display e la suonata per circa 1 minuto.

Sono presenti, in questa installazione, due centrali di gestione ed una centrale di sola visualizzazione; di seguito una tabella indicativa dei sensori e della loro posizione.

Sensore	Posizione	Centrale	Escluso da tlc

Sensore 1 (S00C01)		Centrale 1
Sensore 2 (S01C01)		Centrale 1
Sensore 3 (S02C01)		Centrale 1
Sensore 4 (S03C01)		Centrale 1
Sensore 5 (S04C01)		Centrale 1
Sensore 6 (S05C01)		Centrale 1
Sensore 7 (S06C01)		Centrale 1
Sensore 8 (S07C01)		Centrale 1
Sensore 9 (S08C01)		Centrale 1
Sensore 10 (S09C01)		Centrale 1

I sensori “S09C01” e “S00C01” sono escludibili mediante un telecomando, dato che si trovano sull'accesso principale, mentre i sensori “S01C01” e “S02C01” sono escludibili per un tempo di 30” per permettere l'ingresso e l'uscita dai locali. I telecomandi sono personalizzati e programmati, non è possibile usarli per entrambe le porte.

Sensore	Posizione	Centrale	Escluso da tlc

Sensore 1 (S00C02)		Centrale 2
Sensore 2 (S01C02)		Centrale 2
Sensore 3 (S02C02)		Centrale 2
Sensore 4 (S03C02)		Centrale 2
Sensore 5 (S04C02)		Centrale 2
Sensore 6 (S05C02)		Centrale 2
Sensore 7 (S06C02)		Centrale 2
Sensore 8 (S07C02)		Centrale 2
Sensore 9 (S08C02)		Centrale 2
Sensore 10 (S09C02)		Centrale 2

Riferimenti materiale.

Www.tervis.it
www.arduino.cc